1 Расчёт метрологических характеристик

Случайная составляющая погрешности измерения, подчиняющаяся закону нормального распределения характеризуется её среднеквадратичным значением δизм. Эта погрешность складывается из методической погрешности измерительной системы (инструментальной).

Для оценки соотношения между метрологической погрешностью и погрешностью измерения, зададимся коэффициентом γ1.

| γ=ΔметΔизм=0,4; | (1.1) |
| --- | --- |

Методическая погрешность:

| Δмет=γ1Δизм=0,4⋅1,8=0,72мкм | (1.2) |
| --- | --- |

1.1 Расчет предельного значения основной погрешности.

Среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности измерения

| σизм2=σмет2+σис2 | (1.3) |
| --- | --- |

По закону равной вероятности среднеквадратическое отклонение методической погрешности равно:

| σмет=Δмет3=0,723=0,416мкм | (1.4) |
| --- | --- |

По закону нормального распределения среднеквадратическое отклонение погрешности измерения равно:

| σизм=Δизм3=1,83=0,6мкм | (1.5) |
| --- | --- |
| σис=σизм2−σмет2 | (1.6) |
| σис=0,62−0,4162=0,432мкм |  |

Допустимая приведённая основная погрешность системы:

| δис=3⋅σисSmax⋅100% | (1.7) |
| --- | --- |
| δис=3⋅0,432400⋅100%=0,324% |  |

где	Smax – диапазон изменения измеряемой величины.

Полученное значение округляется до ближайшего более точного значения взятого из ряда класса точности ГОСТ 8.401-80: 4,0·10-3.

Таки образом, класс точности будет равен 0,4.

Дисперсия некоррелированной случайной погрешности по закону нормального распределения:

| Dизм=σизм2=0,62=0,36 | (1.8) |
| --- | --- |

1.2 Выбор дополнительной погрешности.

Дополнительная погрешность – это погрешность СИ, вызванная отклонением внешних условий от нормальных, но не превышающих значений условий эксплуатации и использования.

Принимаем дополнительную погрешность, равную основной.

1.3	 Расчет информационных характеристик.

Определим шаг квантования.

Случайная составляющая допустимой основной погрешности измерения (на выходе АЦП):

| σис2=σs2+σкв2; | (1.9) |
| --- | --- |

Зададимся коэффициентом γ2=0,4;

| γ2=σквσs; | (1.10) |
| --- | --- |

откуда:

| σкв=σs⋅γ2; | (1.11) |
| --- | --- |
| σис2=σs2+σs2⋅γ22=σs2(1+γ22); | (1.12) |
| σs=σис21+γ2=0,43221+0,16=0,401. | (1.13) |

Диапазон входной аналоговой величины в нормированном виде:

| Sн=Sσs=400мкм0,4=1000мкм. | (1.14) |
| --- | --- |

Шаг квантования:

| ΔS≤σs12(σисн2−1); | (1.15) |
| --- | --- |

где:

| σисн=σисσс=0,4320,401=1,077. | (1.16) |
| --- | --- |

1.4 Определение разрядности кода

| n=log2Sн12(σисн2−1)+1, | (1.17) |
| --- | --- |

где: n – количество разрядов кода;

Sн – Диапазон входной аналоговой величины в нормированном виде. Sн=1000 мкм;

σисн – случайная составляющая допустимой основной погрешности измерения в нормированном виде σисн=1,077.

| n=log2100012(1,0772−1)+1=log2188=7,56 |  |
| --- | --- |

Таким образом, принимаем разрядность кода равной 8.